**采购内容及要求**

**一、技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 多联式中央空调机组1 | 1.名义制冷能力（kW）：≥56；  2.名义制热能力（kW）：≥63；  3.电源（Ph/V/Hz）：3/380/50；  4.额定制冷功率（kW）：≥15.0；  5.额定制热功率（kW）：≥14.5；  6.外形尺寸（宽\*深\*高）（mm）：1420\*850\*1710（±100mm）±10%；  7.重量（kg）：≤345；  8.节流方式：电子膨胀阀；  9.冷媒类型：R410A；  10.风机室外风量（m³/h）：≥16000；  11.气管口径（mm）：≤φ28.6；  12.液管口径（mm）：≤φ15.9；  13.噪音声压级dB（A）：≤63。 | 1 | 台 |
| 2 | 嵌入式中央空调内机1 | 1.名义制冷能力（kW）：≥7.1；  2.名义制热能力（kW）：≥8；  3.电源：220V～50Hz；  4.标准风量（m³/h）：≥1020；  5.外形尺寸（长\*宽\*高）（mm）：840\*840\*240(±60mm）；  6.面板外形尺寸（mm）：950\*950\*80（±30mm）；  7.净重（kg）：≤38；  8.气管口径（mm）：≤φ15.88；  9.液管口径（mm）：≤φ9.52；  10.水管口径（mm）：≤φ32；  11.噪音值（dB（A））：≤39。 | 7 | 台 |
| 3 | 多联式中央空调机组2 | 1.名义制冷能力（kW）：≥28；  2.名义制热能力（kW）：≥31.5；  3.电源（Ph/V/Hz）：3/380/50；  4.额定制冷功率（kW）：≥6.7；  5.额定制热功率（kW）：≥6.3；  6.外形尺寸（宽\*深\*高）（mm）：960\*800\*1710（±60mm）；  7.重量（kg）：≤242；  8.节流方式：电子膨胀阀；  9.冷媒类型：R410A；  10.风机室外风量（m³/h）：≥10500；  11.气管口径（mm）：≤φ22.23；  12.液管口径（mm）：≤φ9.52；  13.噪音声压级dB（A）：≤58。 | 1 | 台 |
| 4 | 嵌入式中央空调内机2 | 1.名义制冷能力（kW）：≥5；  2.名义制热能力（kW）：≥5.6；  3.电源：220V～50Hz；  4.标准风量（m³/h）：≥810；  5.外形尺寸（长\*宽\*高）（mm）：870\*840\*240(±30mm）；  6.面板外形尺寸（mm）：950\*950\*70（±20mm）；  7.净重（kg）：≤38；  8.气管口径（mm）：≤φ12.7；  9.液管口径（mm）：≤φ6.35；  10.水管口径（mm）：≤φ32；  11.噪音值（dB（A））：≤38。 | 5 | 台 |
| 5 | 铜管 | φ15.88\*9.52。 | 100 | 米 |
| 6 | 铜管 | φ28.58\*15.88。 | 110 | 米 |
| 7 | 吊顶拆装 | 根据采购人现场情况进行拆装。 | 1 | 项 |
| 8 | 阳台打孔补漏 | 根据采购人现场情况进行打孔补漏。 | 1 | 项 |
| 9 | 外机支架定制 | 定制。 | 1 | 项 |
| 10 | 机组安装 | 定制。 | 1 | 项 |
| **注: 1.以上固定尺寸在不影响技术参数指标的情况下允许偏离±2%，技术参数中有要求的从其标准。** | | | | |

**报价函**

致：宁德市城市管理局东侨经济技术开发区分局

经研究，结合项目情况，我司报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| 宁德市城市管理局东侨经济技术开发区分局中央空调采购项目 | 多联式中央空调机组1 | 1台 |  |  |  |  |
| 嵌入式中央空调内机1 | 7台 |  |  |  |  |
| 多联式中央空调机组2 | 1台 |  |  |  |  |
| 嵌入式中央空调内机2 | 5台 |  |  |  |  |
| 铜管 | 150米 |  |  |  |  |
| 铜管 | 120米 |  |  |  |  |
| 吊顶拆装 | 1项 |  |  |  |  |
| 阳台打孔补漏 | 1项 |  |  |  |  |
| 外机支架定制 | 1项 |  |  |  |  |
| 机组安装 | 1项 |  |  |  |  |

附：营业执照复印件、法定代表人授权书并加盖公章。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书

宁德市城市管理局东侨经济技术开发区分局：

（供应商全称）法定代表人 授权 （供应商代表姓名）为供应商代表，代表本公司参加贵局组织的宁德市城市管理局东侨经济技术开发区分局空调采购项目征集公告报价活动。供应商代表在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人： 性别： 身份证号：

供应商代表： 性别： 身份证号：

**附：授权人和被授权人的身份证正反面复印件**